23 mars 2010

Service Planification et Observation des Déchets

SPOD/EF

Dossier suivi par Erwann FANGEAT

Enquête ITOM 2008 :

Le parc  d’incinérateurs

L’enquête ITOM 2008 porte sur toutes les installations de traitement qui accueillent au moins des déchets collectés dans le cadre du service public d’élimination des déchets (tri, traitements thermique et biologique, stockage de déchets non dangereux) :

- ouvertes au moins un jour au cours de l'année 2008

- non dédiées à une entreprise ou un client particulier

- autorisées au regard de la législation sur les installations classées

- implantées en France métropolitaine et dans les DOM, à l'exclusion des TOM

- recevant au moins des déchets collectés par les collectivités et éventuellement des déchets issus d’autres types de collecte

Les déchets issus du traitement des déchets sont également comptabilisés (ex : mâchefers, refus,…).

Dans le cadre de cette enquête, 112 incinérateurs avec valorisation énergétique et 17 incinérateurs sans valorisation énergétique ont été interrogés.

# Nombre d’incinérateurs et tonnage entrant en 2008 :

| Mode de traitement | Nombre d’unités de traitement | Quantité de déchets entrants |
| --- | --- | --- |
| Incinération avec valorisation énergétique | 112 | 12 999 kt |
| Incinération sans valorisation énergétique | 17 | 522 kt |
| TOTAL | 129 | 13 521 kt |

# Nombre d’incinérateurs en fonction de l’année de construction :

23 incinérateurs ont été mis en service entre 1985 et 1989 et 42 installation (soit 1 / 3 du parc) entre 1995 et 2004 avec la loi déchets de 1992 renforçant notamment pendant 10 ans le soutien financier aux collectivités pour la mise en place de nouveaux incinérateurs.

# Age du parc :

Avertissement : les données présentées ne prennent pas en compte l’âge des fours mais bien l’âge de mise en service de l’installation. Le ou les fours présents sur un incinérateur peuvent avoir été mis en service bien après l’année de démarrage de l’installation.

6 incinérateurs ont moins de 5 ans et la moitié des incinérateurs a plus de 20 ans, représentant la moitié des tonnages incinérés. Les tonnages traités ne sont pas corrélés avec l’âge des incinérateurs. Un incinérateur avec valorisation énergétique traite en moyenne 116 000 tonnes en 2008 alors qu’un incinérateur sans valorisation énergétique traite en moyenne 30 000 tonnes de déchets.

La capacité réglementaire des 129 incinérateurs en fonctionnement est de plus de 15 millions de tonnes / an.

# La valorisation énergétique en fonction de l’année de construction :

# L’analyse de ce graphique (basé sur des données d’énergie produite en 2008) montre que les incinérateurs de moins de 15 ans ont un mode de valorisation majoritairement électrique (mise à part l’incinérateur Océane à Issy les moulineaux qui fait essentiellement de la valorisation thermique (300 MWh en 2008)) alors que les incinérateurs de plus de 15 ans font très majoritairement de la valorisation thermique.

On peut noter également que la cogénération concerne plutôt les incinérateurs de plus de 15 ans.